## Лист1
Структура условного обозначения |  | Х КТП ХХ-Х/Х/0,4 кВ ХХХ
Тип КТП |  | Столбовая на одном или двух столбах (КТПС)
Шкафного типа
Киосковая тупиковая (КТПТ)
Киосковая проходная (КТПП)
Контейнерная проходная (КТПП)
Тупиковая одноблочная двухтрансформаторная мощностью до 250кВА (2КТПТ)
Тупиковая двух или трехблочная (2КТПТ)
Проходная двух или трехблочная (2КТПП)
Тупиковая, утепленная типа «сэндвич» (КТПТБУ)
Проходная, утепленная типа «сэндвич» (КТППБУ)
Тупиковая, утепленная типа «сэндвич» двух или трехблочная (2КТПТБУ)
Проходная, утепленная типа «сэндвич» двух или трехблочная (2КТППБУ)
Количество трансформаторов |  | один | [6 empty] | два
Тип трансформатора |  | ТМ | [6 empty] | ТМГ
Мощность силового трансформатора, кВА |  | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 |  | 630 |  | 1000 |  | 1600
Схема и группа соединений силового трансформатора |  | У/У | [6 empty] | Д/У
Исполнение КТП |  | проходная | [6 empty] | тупиковая
Класс напряжения по стороне ВН, кВ |  | 6 | [6 empty] | 10
Коммутационный аппарат на вводе ВН
Секционирование по стороне ВН |  | да | [6 empty] | нет
Учет по стороне ВН |  | да | [6 empty] | нет
Исполнение вводов РУВН |  | воздух |  |  |  |  | кабель |  |  |  | воздух-кабель
Исполнение выводов РУНН |  | воздух |  |  |  |  | кабель |  |  |  | воздух-кабель
Коммутационный аппарат на вводе НН | рубильник, автомат типа
| исполнение | стационарный | [6 empty] | выкатной
каталожный № авт.выкл.
Коммутационные аппараты отходящих линий РУНН
Токи фидеров, А |  | 25 | 31.5 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 | 630 | 1000
Количество отходящих линий, шт.
Учет энергии Р1 |  | активный |  |  |  |  | реактивный |  |  |  | актив-реактив
Тип счетчика
Уличное освещение |  | да | [6 empty] | нет
Учет энергии Р1 на уличное освещен. |  | да | [6 empty] | нет
Тип счетчика
Учет энергии на отходящих линиях |  | да | [6 empty] | нет
Тип счетчика
Наличие АВР |  | да | [6 empty] | нет
Наличие разрядников |  | РВН |  |  |  | РВО |  |  | ОПН |  |  | нет
Наличие коридора обслуживания |  | РУВН |  |  |  |  | РУНН |  |  |  | нет
Приборы контроля напряжения и тока |  | на вводе ВН |  |  |  |  | на вводе НН |  |  |  | на отходящих линиях
Дополнительные требования:_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________